专家公寓互联网业务参数

一、单套房间业务要求

- 1.宽带业务

- ①每套独立宽带账号，光纤入户，支持有线接入，房间内提供 WiFi 无线覆盖，提供链路带宽大于1000Mbps，满足办公查阅资料、视频会议、日常上网使用；

- ②带宽满足专家日常办公及家庭使用，支持多终端同时在线；

- ③与医院内网严格物理隔离，禁止公寓网络直接访问医院业务内网；

- ④支持账号开通、暂停、注销灵活管理，适配专家临时入住、退宿场景。

- 2.IPTV 电视业务

- ①每套房间配置 IPTV 电视业务，提供主流直播频道，支持回看、点播基础功能；

- ②提供机顶盒终端，HDMI 输出，满足公寓电视机接入；

- ③信号稳定，无卡顿、花屏，7×24 小时可用。

- 3.固定电话业务

- ①每套公寓配置独立固定电话号码，提供普通话机；

- ②支持本地通话、国内长途通话；可实现院内内部短号互拨（如对接医院程控交换机）；

- ③具备来电显示功能，支持通话记录查询。

三、布线与设备要求

- 1.外线光缆敷设至公寓弱电间，弱电间配置分光、配线设备，独立布线入户。

- 2.提供全套入户终端设备：光猫、IPTV 机顶盒、普通话机，设备产权 / 租赁模式明确，包含合同期间安装调试移机等费用。

- 3.弱电管线、配线架、光分路器等配套辅材全部包含，完成端接、标签标识，每套房间信息点清晰编号，便于后期运维管理。

- 4.公寓通信网络与医院业务网物理隔离，严禁路由互通，规避网络安全风险。

四、运维与服务保障

- 1.故障响应：7×24 小时故障受理，宽带、电视、电话出现故障及时上门处置，保障入住专家正常使用。

- 2.业务变更：支持单套房间开通、停机、销户，满足专家轮换入住的管理需求。

- 3.提供完整竣工资料：点位表、配线标签、设备清单、电话号码台账，便于医院管理。