|  |
| --- |
| **手足显微外科器械清单** |
| 名称 | 规格 | 数量 | 预算（元） |
| 显微镊 | 长14cm、尖0.1mm | 5把 | 49000 |
| 显微镊  | 长14cm、尖0.3mm | 10把 |
| 显微剪 | 长14cm直 | 5把 |
| 显微剪 | 长14cm弯 | 5把 |
| 显微持针器 | 长14cm直 | 5把 |
| 显微持针器 | 长14cm弯 | 5把 |
| 眼科剪 | 弯 | 5把 |
| 消毒盒 |  | 5个 |
|  |  |  |  |
| 手部外科手术器械包 |  | 2套 | 30000 |
| 骨锯 | 210，手部 |  |  |
| 手部神经切除刀 | 170 |  |  |
| 手术剪 | 115，直圆 |  |  |
| 手术剪 | 115，弯尖 |  |  |
| 手术剪 | 115，膝状 |  |  |
| 整形镊 | 125×0.4，直，有齿，精细型 |  |  |
| 微血管扩张镊 | 100×0.5 |  |  |
| 微血管扩张镊 | 100×1.5 |  |  |
| 显微镊 | 110×0.2，无齿，扁柄，血管 |  |  |
| 整形镊 | 125×0.6，直，有钩，精细型 |  |  |
| 显微组织剪 | 140，弯型，簧式，圆柄 |  |  |
| 显微持针钳 | 140×0.8，直型 |  |  |
| 微血管助缝工具 | 130×0.5×0.75，沟型 |  |  |
| 微血管助缝工具 | 130×1×1.25，沟型 |  |  |
| 微血管助缝工具 | 130×1.5×1.75，沟型 |  |  |
| 微血管助缝工具 | 130×0.6×1.2，叉形 |  |  |
| 显微止血夹 | 20，直 |  |  |
| 显微止血夹 | 20，斜头 |  |  |
| 显微止血夹 | 15，直，钢丝式 |  |  |
| 显微止血夹 | 16，直，斜齿，弹簧式 |  |  |
| 微血管合拢器 | 杆长：40 |  |  |
| 微血管合拢器 | 杆长：38 |  |  |
| 手术冲洗针 | 2.8，血管 |  |  |
| 显微平头冲洗针 | 4# |  |  |
| 显微平头冲洗针 | 5# |  |  |
| 显微平头冲洗针 | 6# |  |  |
| 显微平头冲洗针 | 7# |  |  |
| 显微平头冲洗针 | 8# |  |  |
| 止血钳 | 125，直蚊，全齿，精细 |  |  |
| 止血钳 | 125，弯蚊，全齿，精细 |  |  |
| 手摇式骨钻 | 夹持Ф0.3-4mm钻头 |  |  |
| 骨锤 | 200/140g |  |  |
| 平骨凿 | 125×4，直形，圆柄 |  |  |
| 平骨凿 | 125×6，直形，圆柄 |  |  |
| 平骨凿 | 125×8，直形，圆柄 |  |  |
| 平骨凿 | 170×12，直形，圆柄 |  |  |
| 平骨凿 | 170×15，直形，圆柄 |  |  |
| 平骨凿 | 170×20，直形，圆柄 |  |  |
| 骨凿 | 120×4，半圆 |  |  |
| 指骨手术支撑架 | 185，双头，起子 |  |  |
| 钢丝钳 | 170 |  |  |
| 骨锉 | 190，弯，单头，指用 |  |  |
| 咬骨剪 | 180，弯，双关节 |  |  |
| 咬骨钳 | 180×3×20°，弯头，双关节 |  |  |
| 骨刮匙 | 160×3×4，锐，双头 |  |  |
| 指骨手术支撑架 | 60mm |  |  |
| 剥离器 | 170×3.5，直头，肌腱，上层 |  |  |
| 剥离器 | 170×5，直头，肌腱，上层 |  |  |
| 剥离器 | 170×3.5，直头，肌腱，下层 |  |  |
| 剥离器 | 170×5，直头，肌腱，下层 |  |  |
| 剥离器 | 220×6×4，掌上肌腱 |  |  |
| 穿孔针 | 40×Φ0.8，肌腱穿刺用 |  |  |
| 穿孔针 | 40×Φ1.4，肌腱穿刺用 |  |  |
| 肌腱夹持钳 | 150 |  |  |
| 手部神经夹持钳 | 120×3 |  |  |
| 手部神经夹持钳 | 130×6 |  |  |
| 显微止血夹 | 30，结合式 |  |  |
| 显微止血夹 | 40，直，结合式 |  |  |
| 显微止血夹 | 50，直，弹簧式 |  |  |
| 探针 | 180，球头 |  |  |
| 持针钳 | 125，直，精细 |  |  |
| 持针钳 | 120，直，无锁止牙，精细 |  |  |
| 骨膜剥离器 | 180×4×5，弯/弯，双头 |  |  |
| 皮肤拉钩 | 130×0.3×5，锐，单齿 |  |  |
| 皮肤拉钩 | 130×0.3×5，锐，双齿 |  |  |
| 显微钩 | 130×Ф0.7×4，角弯90°，钝头 |  |  |
| 拉钩 | 130，钩Ф1×8，肌腱 |  |  |
| 皮肤拉钩 | 170×0.8×6，钝，双齿 |  |  |
| 深部拉钩 | 170×8 |  |  |
| 深部拉钩 | 180×12 |  |  |
| 自动牵开器 | 50，手部用 |  |  |
| 自动牵开器 | 70，手部用 |  |  |